ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7551/GPMT - UBND Yên Phong, ngày 27 tháng 9 năm 2022. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN PHONG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Xét Văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Gmatrix tại Công ty TNHH Gmatrix tại Văn bản số: 178/ĐN-GMATRIX ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án thành lập công ty TNHH Gmatrix; 199/GT-GMATRIX ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc giải trình các nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án “Dự án thành lập Công ty TNHH Gmatrix”; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 60/TTr-TNMT ngày 20 tháng 9 năm 2022, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cấp phép cho Công ty TNHH Gmatrix, địa chỉ tại Nhà xưởng số 2, Lô CN5-1, KCN Yên Phong II – C, tỉnh Bắc Ninh (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH HB Tech) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án thành lập Công ty TNHH Gmatrix với các nội dung như sau: 1. Thông tin chung của dự án đầu tư: 1.1. Tên dự án đầu tư: Dự án thành lập Công ty TNHH Gmatrix. 1.2. Địa điểm thực hiện: Nhà xưởng số 2, Lô CN5-1, KCN Yên Phong II – C, tỉnh Bắc Ninh. 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 5434200627 chứng nhận lần đầu ngày 22/04/2022, thay đổi lần thứ 01 ngày 03/08/2022 Nơi cấp Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh. 1.4. Mã số thuế: 2301209400 1.5. Loại hình sản xuất: - Sản xuất và lắp ráp thùng đựng tiền của máy tự động; - Sản xuất sản phẩm từ cao su; - Sản xuất sản phẩm từ plastic; - Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như sau: 3902,3903, 3906,3907, 7318,7326, 8482, 3926, 7326, 4016, 4006, 4008, 8473, 8517, 4010, 7616. 1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: - Phạm vi: Dự án được triển khai trên diện tích đất sử dụng 3.124,8 m2 tại Nhà xưởng số 2, Lô CN5-1, KCN Yên Phong II – C, tỉnh Bắc Ninh (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH HB Tech) với các nội dung sau: + Sản xuất và lắp ráp thùng đựng tiền của máy tự động; + Sản xuất sản phẩm từ cao su; + Sản xuất sản phẩm từ plastic; + Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa có mã HS như ở trên. - Quy mô, công suất của dự án: + Sản xuất và lắp ráp thùng đựng tiền của máy tự động như: máy ATM, máy bán tự động, máy thu ngân, máy tra cứu thông tin kiosk và các máy tự động khác với công suất 24.000 sản phẩm/năm; + Sản xuất sản phẩm từ cao su, bao gồm: Viền loa, cáp, nắp RF, viền mic, viền bộ phận cảm biến, nắp chụp, đệm cổng USB, đệm mic, đệm đèn LED, đệm bộ phận cảm biến, đệm Jack cắm tai nghe, vòng đệm, đệm tiệm cận, đệm ống kính với công suất 472.040 sản phẩm/năm; + Sản xuất các sản phẩm từ Plastic, bao gồm: Khay sim, vỏ bộ phận cảm biến, trục lăn, bàn phím, vỏ khung máy ATM với công suất 2.102.400 sản phẩm/năm; + Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hoàng hoá với doanh thu 20.000.000USD/năm. - Các hạng mục công trình chính: Văn phòng với diện tích 440m2, Nhà xưởng sản xuất với diện tích 1841,76m2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 02 khu vực lưu giữ chất thải với tổng diện tích 15m2 (khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường diện tích 10m2 và khu lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 5m2). 2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo: 2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép này. 2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Giấy phép này. 2.4. Thực hiện các yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường và các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này. Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Gmatrix (tổ chức được cấp Giấy phép môi trường): 1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Công ty TNHH Gmatrix có trách nhiệm: 2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 2.4. Báo cáo kịp thời về UBND huyện Yên Phong, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND huyện Yên Phong, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Phong theo quy định của pháp luật. Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp Giấy phép. Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Yên Phong tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung cấp phép và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Phòng TN&MT huyện; - Cổng thông tin điện tử UBND huyện; - TTHCC huyện (đ/b); - UBND xã Tam Giang (đ/b); - Công ty ĐTPT hạ tầng Vigracera (đ/b); - Công ty TNHH Gmatrix; - Lưu: VT, HS. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Duy Phúc

PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 7551/GPMT-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Yên Phong) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI Nước thải của dự án sẽ được đưa đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH HB Tech công suất 20m3/ngày đêm (theo phụ lục xử lý nước thải của hợp đồng số 02PLHB-20220501/GMATRIX) để xử lý. Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải KCN Yên Phong II - C được thải ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Yên Phong trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN. Vì vậy, Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép xả nước thải. B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải: 1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải: Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh rửa chân tay, vệ sinh công cộng của cán bộ và công nhân Công ty. Nguồn số 02: Nước làm mát từ quá trình đúc nhựa. Tổng lưu lượng xả thải tối đa khoảng 4,5m3/ngày.đêm. 1.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải: - Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó sử dụng đường ống nhựa PVC có đường kính 0,2m với tổng chiều dài 67,9m để thu gom nước thải sinh hoạt sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công của Công ty TNHH HB Tech với công suất 20m3/ngày đêm. Công ty TNHH HB Tech chịu trách nhiệm xử lý nước thải sinh hoạt của chủ dự án phát sinh theo thỏa thuận giữa hai bên ký tại Phụ lục xử lý nước thải theo Hợp đồng số 02PLHB-20220501/GMATRIX ngày 01/05/2022. - Nguồn số 02: Nước làm mát từ quá trình đúc nhựa được thu gom và lưu chứa trong các thùng chứa có dung tích 200 lít đặt trong kho CTNH để quản lý và lưu giữ theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Định kỳ 03 tháng Chủ Dự án sẽ vệ sinh tháp giải nhiệt và xả lượng nước còn lại để thay lượng nước sạch mới, nước xả được thu gom và quản lý như chất thải nguy hại. 1.2. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 1.3. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (nhà máy có 1 bể tự hoại) sẽ được đưa đến hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH HB Tech công suất 20m3/ngày đêm (căn cứ vào phụ lục xử lý nước thải của hợp đồng số 02PLHB-20220501/GMATRIX). Nước thải sau hệ thống xử lý cam kết đạt Tiêu chuẩn KCN Yên Phong II - C trước khi xả ra hệ thống thoát nước thải chung của KCN. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm Dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án và đấu nối về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công của Công ty TNHH HB Tech, không xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. 3.2. Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình. PHỤ LỤC 2 NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI (Kèm theo Giấy phép môi trường số:7551/GPMT-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Yên Phong) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI: 1. Nguồn phát sinh khí thải: Nguồn số 01: Từ khu vực đúc, ép nhựa. 2. Dòng khí thải, vị trí xả thải: 2.1. Vị trí xả khí thải: 01 vị trí xả thải sau xử lý được thải ra môi trường. Dòng khí thải 01: Tương đương với ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, khí thải tại khu vực đúc, ép nhựa (nguồn số 01), tọa độ vị trí xả thải X = 2346863; Y = 547274; 2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 7.500m3/h; 2.2.1. Phương thức xả khí thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí, xả liên tục 24/24 giờ khi hoạt động; 2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: Dòng khí thải số 01 (OK1): Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ cột B (hệ số Kp=1; Kv=1) và QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể như sau: TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép Tần suất quan trắc định kỳ Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 1 Lưu lượng m3/giờ - Theo để xuất, tối thiểu 01 lần/06 tháng để đánh giá hiệu quả của hệ thống Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục 2 Bụi tổng mg/m3 200 3 SO2 mg/m3 500 4 CO mg/m3 1000 5 NOx mg/m3 850 6 Acrolein mg/m3 2,5 7 1,3-Butadien mg/m3 2.200 8 Styrene mg/m3 100 B. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI: 1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải: Nguồn số 01: Được thu gom bằng đường ống dẫn đưa về hệ thống xử lý bụi khí thải bằng 01 quạt hút công suất 7.500m3/h. 1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải: 01 hệ thống. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ khu vực đúc, ép nhựa: Đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính). Quy trình xử lý: Bụi, khí thải ( Ống hút ( Quạt hút ( Tháp hấp phụ ( Ống thoát khí ( Môi trường. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải khu vực đúc ép, nhựa (OK1): + Ống hút: 11 chiếc, kích thước mỗi chiếc đường kính 0,25m. + Quạt hút: công suất 7,5kW, lưu lượng 7.500m3/h. + Tháp tháp phụ: kích thước đường kính 1,5m, chiều cao 3,5m. + Ống thoát khí: đường kính 0,55m, chiều cao 3,5m. - Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính 226 kg/năm. 1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các công trình xử lý bụi, khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo đạt Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quy định. - Định kỳ 3 tháng/lần tiến hành bảo trì bảo dưỡng hệ thống. - Trường hợp khi có sự cố xảy ra: Công ty sẽ tiến hành dừng ngay hoạt động sản xuất làm phát sinh sự cố và ảnh hưởng tới môi trường; Báo cáo cơ quan chức năng trong trường hợp gây thiệt hại đến người và tài sản của Công ty. 2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến 7/2023). 2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: - Vị trí lấy mẫu: tại các ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải khu vực đúc, ép nhựa. - Giám sát các thông số bao gồm: Lưu lượng, Bụi tổng, CO; SO2; NOx (tính theo NO2); Acrolein, 1,3-Butadien, Styrene và các hợp chất vô cơ, hữu cơ khác trong trường hợp có sử dụng. - Quy chuẩn so sánh: QCVN19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B với hệ số Kv=1, Kp=1 và QCVN20:2009/BNTMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. - Tần suất lấy mẫu: Theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án thành lập Công ty TNHH Gmatrix. 3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. PHỤ LỤC 3 BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 7551/GPMT-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Yên Phong) A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: - Nguồn số 01: Từ khu vực đúc, ép nhựa - Nguồn số 02: Từ khu vực quạt hút của các hệ thống xử lý khí thải 2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tại khu vực xưởng sản xuất. 3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 3.1. Tiếng ồn: TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 1 70 55 Khu vực thông thường 3.2. Độ rung: TT Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 1 70 60 Khu vực thông thường B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: - Lựa chọn các thiết bị tiên tiến hiện đại, có độ ồn thấp; các thiết bị có cường độ âm lớn được trang bị bộ phận tiêu âm; trang bị cho công nhân thiết bị chống ồn khi làm việc tại các công đoạn có phát sinh tiếng ồn cao,… - Lựa chọn các thiết bị tiên tiến hiện đại có độ rung thấp; lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các biết bị có công suất lớn; thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc. 2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung. PHỤ LỤC 4 YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Giấy phép môi trường số: 7551/GPMT-UBND ngày 27/9/2022 của UBND huyện Yên Phong) A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: TT Tên chất thải Mã CTNH Khối lượng phát sinh (kg/năm) 1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5 2 Dầu hộp số, động cơ và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 20 3 Hoá chất hữu cơ thải 19 05 04 100 4 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 100 5 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 100 6 Giẻ lau, găng tay dính CTNH 18 02 01 5 7 Hóa chất vô cơ thải 19 05 03 200 8 Pin, ắc quy thải 16 01 12 10 9 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác 18 01 04 100 10 Nước thải chứa thành phần nguy hại 19 01 01 4.000 11 Than hoạt tính thải bỏ 18 02 01 113 Tổng khối lượng 4.753 1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: STT Tên chất thải rắn công nghiệp thông thường Khối lượng phát sinh (tấn/năm) 1 Dụng cụ bảo hộ không chứa thành phần nguy hại 0,18 2 Bao bì cứng thải bằng nhựa không nhiễm thành phần nguy hại 0,144 3 Vụn nhựa 0,6 4 Sản phẩm lỗi hỏng 0,6 5 Bao bì cứng thải bằng kim loại không nhiễm thành phần nguy hại 0,276 Tổng 1,8 1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 50 kg/ngày. 2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng composite dung tích 60- 180 lít; có nắp đậy kín và dán nhãn mã số CTNH… 2.1.2. Khu vực lưu chứa: - Diện tích kho lưu chứa: Diện tích 05m2. - Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kho chứa chất thải nguy hại có kết cấu bằng tường gạch, sàn BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực này được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. Bên trong bố trí các thùng đựng bằng nhựa cứng composite; có dán nhãn, ghi mã cụ thể. 2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt: 2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa có lắp đậy; bao túi mềm bằng nilon. 2.2.2. Khu vực lưu chứa: 01 kho lưu giữ chất thải rắn thông thường với diện tích 10m2. Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Kết cấu mái che kín, tường bao xung quanh tránh nắng và nước mưa, có biển báo đầy đủ. B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG - Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. - Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu; sự cố bục vỡ đường ống./.